ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине

«ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА систем

безопасности»

Весенний семестр 2024-2025 учебного года

Специальность 1-39 03 01 «Электронные системы безопасности»

(группа 313301)

- Составляющие работ и услуг по обеспечению пожарной безопасности согласно Указа Президента Республики Беларусь №450 «О лицензировании отдельных видов деятельности».

- Состав проектных работ по разработке проектной документации для систем безопасности согласно СНЗТ 24-2014 «СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ»

- Способы противопожарной защиты согласно ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность»

- Структура системы пожарной сигнализации согласно СТБ 11.16.01-98 «Системы пожарной сигнализации».

- Прибор приемно-контрольный пожарный (ППКП) и прибор управления пожарный (ПУП) согласно ТР ЕАЭС 043/2017.

- Пожарный прибор управления (ППУ) и объект управления согласно СТБ 11.14.01-2006 «Приборы управления пожарные».

- Схема внешних подключений ППУ установками водяного и пенного пожаротушения согласно СТБ 11.14.01-2006 «Приборы управления пожарные».

- Схема внешних подключений ППУ установками газового, порошкового и аэрозольного пожаротушения согласно СТБ 11.14.01-2006 «Приборы управления пожарные».

- Схема внешних подключений ППУ системами противодымной защиты согласно СТБ 11.14.01-2006 «Приборы управления пожарные».

- Структурная схема ППУ техническими средствами оповещения о пожаре согласно СТБ 11.14.01-2006 «Приборы управления пожарные».

- Прибор приемно-контрольный пожарный и управления (ППКПУ) «Вертикаль». Назначение.

- Структурная схема пожарной сигнализации и противодымной защиты здания на основе ППКПУ «Вертикаль». Назначение элементов.

- Вертикаль-МЭУ. Назначение. Характеристики.

- Вертикаль-БКК. Назначение. Характеристики.

- Адресуемый релейный модуль. Назначение. Характеристики.

- Вертикаль-ШУ. Назначение. Характеристики.

- Автоматический, дистанционный и местный пуск согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- Система оповещения и управления эвакуацией (СОиУЭ) людей при пожаре согласно ТР ЕАЭС 043/2017.

- Перечень объектов, подлежащих оборудованию СОиУЭ согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- Типы и характеристики СОиУЭ согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- Не требуется оборудовать СОиУЭ согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- Пуск СОиУЭ согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- При устройстве СОиУЭ согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019 необходимо учитывать.

- Управление эвакуацией согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019 должно осуществляться одновременно.

- Световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации, согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019 следует устанавливать.

- Световые указатели «Выход» согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019 следует устанавливать.

- Параметры СОиУЭ согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- Шумовой фон в зданиях для определения характеристик оповещателей согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- От сработки какого количества извещателей формируется команда на управление СОиУЭ согласно СН 2.02.03-2019.

- Как определяется необходимый уровень звукового давления оповещателя согласно изменению № 1 СН 2.02.03-2019.

- Оповещатель комбинированный светозвуковой «АСМ–04» («АСМ–04/1»). Назначение. Характеристики.

- Оповещатели пожарные серии «АСТО 12», «АСТО 12С». Типы. Назначение. Характеристики. Схема подключения.

- Оповещатели пожарные светоречевые серии «АСТО 12Р». Типы. Назначение. Характеристики. Схема подключения.

- Оповещатели пожарные серии «АСТО 12-ВЗ». Типы. Назначение. Характеристики.

- Оповещатель пожарный звуковой ОПЗ RN. Типы. Назначение. Характеристики.

- Оповещатели речевые серии «Танго-ОП». Типы. Назначение. Характеристики. Схемы подключения.

- Оповещатели речевые серии «Танго-ОП-Т». Типы. Назначение. Характеристики. Схема подключения.

- Система противодымной вентиляции согласно ТР ЕАЭС 043/2017.

- Противодымная защита здания согласно СТБ 11.0.03-95.

- Незадымляемая лестничная клетка согласно СТБ 11.0.03-95.

- Типы незадымляемых лестничных клеток согласно СН 2.02.05-2020.

- Вытяжная система противодымной вентиляции, дымовой клапан, помещение без естественного проветривания при пожаре СН 2.02.07-2020.

- Приточная система противодымной вентиляции СН 2.02.07-2020. Назначение.

- Удаление продуктов горения при пожаре системами вытяжной противодымной вентиляции согласно СН 2.02.07-2020 следует предусматривать.

- Дымоприемные устройства согласно СН 2.02.07-2020 следует размещать

- Длина коридора, приходящаяся на одно дымоприемное устройство, согласно СН 2.02.07-2020 должна составлять не более.

- Подачу наружного воздуха при пожаре системами приточной противодымной вентиляции согласно СН 2.02.07-2020 следует предусматривать.

- Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции согласно СН 2.02.07-2020 следует рассчитывать при условии обеспечения.

- Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации согласно СН 2.02.07-2020   не должен превышать.

- Для возмещения объемов удаляемых продуктов горения согласно СН 2.02.07-2020 должна быть предусмотрена.

- Клапан дымовой КПВ-1. Назначение. Принцип работы.

- Сигнализатор потока воздуха СПВ-5. Назначение. Принцип работы.

Вопросы разработал

ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич – канд. техн. наук,

доцент каф. ПИКС