ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ

по дисциплине

«ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОХРАННЫХ систем

безопасности»

Весенний семестр 2024-2025 учебного года

Специальность 1-39 03 01 «Электронные системы безопасности»

(группа 213301)

1. Требование к проектированию, монтажу, наладке и техническом обслуживании средств и систем охраны согласно Указа №450 о лицензировании отдельных видов деятельности.

2. На основании чего проводится проектирование систем охранной сигнализации в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

3. Что подготавливается и согласовывается на основании технического задания на проектирование технических систем охраны в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

4. После чего проектные организации имеют право приступать к разработке проектной документации по оснащению системами охранной сигнализации объектов в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

5. Кому выдается, какие требования содержит и как оформляется техническое задание на проектирование технических систем охраны в соответствии с РД 28/3. 008 – 2001.

6. С кем согласовывается и кем утверждается проектная документации по оснащению системами охранной сигнализации объектов, подлежащих передаче под охрану подразделениям департамента охраны при МВД РБ в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

7. Какие объекты подлежат обязательной охране Департаментом охраны МВД РБ в соответствии с ТКП 627-2018.

8. Какие технические средства охранной сигнализации должны применяться на объектах, охраняемых Департаментом охраны МВД РБ, в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

9. Какие основные разделы должна содержать пояснительная записка на систему охранной сигнализации в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

10. Что указывается в разделе «Основные технические решения» пояснительной записки на систему охранной сигнализации в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

11. Перечень ТСО и СО ДО МВД на 2025г.

12. Что указывается в технических решениях по охранной сигнализации объекта, передаваемого на охрану подразделениям департамента охраны при МВД РБ в соответствии с РД 28/3. 010 – 2001.

13. Что указывается в разделе «Технические требования к проектируемой системе» технического задания на проектирование системы охраны для систем охранной сигнализации, контроля и управления доступом в соответствии с РД 28/3. 008 – 2001.

14. Системы контроля и управления доступом, тревожной и охранной сигнализации в соответствии с СТБ 1250-2000.

15. Антисаботажные (тамперные) контакты технических средств охраны и устройство подтверждения снятия в соответствии с ТКП 627-2018 и их реализация в ППКО А24.

16. РД 28/3.010-2001 «Технические средства и системы охраны. Системы охранной сигнализации. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации».

17. Рубежи охранной сигнализации и система передачи извещений в соответствии с ТКП 627-2018.

18. Особенности блокировка остекленных строительных конструкций, остекленных дверей и проемов в строительных конструкциях малых размеров в соответствии с ТКП 627-2018.

19. Требования к ручной системе тревожной сигнализации в соответствии с ТКП 627-2018.

20. Подгруппы объектов в зависимости от зависимости от значимости (важности) и опасности в соответствии с ТКП 627-2018.

21. Сколько и каких извещателей включается в один шлейф охранной сигнализации в соответствии с ТКП 627-2018.

22. Уязвимые места объекта в соответствии с ТКП 627-2018.

23. Принципы тактики охраны в соответствии с ТКП 627-2018 и их реализация.

24. Уровни безопасности для блокировки объектов системами охранной сигнализации в соответствии с ТКП 627-2018.

25. Рубежи охранной сигнализации согласно ТКП 627-2018 и оборудование, применяемое для их организации.

26. Блокировка строительных конструкций. Блокировка дверей, ворот, люков и некапитальных конструкций.

27. Пульт централизованного наблюдения и система передачи извещений согласно ТКП 490-2013.

28. После чего допускаются к монтажу технические средства охранной сигнализации согласно ТКП 490-2013.

29. Электропитание систем охранной сигнализации. Расчет АКБ для резервного питания системы охранной сигнализации.

30. Система контроля и управления доступом согласно (СКУД) согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

31. Назначение и принцип функционирования СКУД.

32. Классификация средств КУД по функциональному назначению устройств согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

33. Классификация устройств преграждающих управляемых согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

34. Классификация устройств ввода идентификационных признаков по способу считывания согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

35. Классификация СКУД по способу управления согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

36. Условное графическое обозначение элементов СКУД согласно РД 28/3. 009 – 2001.

37. Классы СКУД по функциональным характеристикам согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

38. Требования к функциональным характеристикам автономных СКУД согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

39. Требования к функциональным характеристикам сетевых СКУД согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

40. Требования к электропитанию СКУД согласно СТБ ГОСТ Р 51241-2003.

41. Проектное решение интегрированной системы охранной сигнализации и СКУД на основе «ИСО 777». Структурная схема.

42. Функциональные возможности ИСО-777

43. Состав программного комплекса для ИСО- ИСБ777.

44. Состав и назначение магистральных устройств ИСО-777, подключаемых к ПЭВМ

45. Состав и назначение адресных объектовых устройств ИСО-777, подключаемых к КСО

46. Назначение и функциональные возможности АРМ «Дежурный оператор»

ИСО-777

47. Назначение и функциональные возможности АРМ «Терминал выдачи пропусков» ИСО-777

48. Назначение и функциональные возможности АРМ «Учет рабочего времени» ИСО-777

Вопросы подготовил

Галузо Валерий Евгеньевич − канд. техн. наук, доцент кафедры ПИКС