Учреждение образования

«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»

Факультет компьютерного проектирования

Кафедра проектирования информационно-компьютерных систем

|  |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой ПИКС ______________В.В. Хорошко |
| --- | --- | --- |
|  |  | «____» сентября 2025 |

ЗАДАНИЕ

по курсовой работе

Группа 212601

Студенту Иванову Ивану Ивановичу

1. Тема курсовой работы: Проектирование конструкции электронного средства Функциональный генератор на микроконтроллере PIC16F452 и микросхеме MAX038

2.Сроки сдачи студентом законченной курсовой работы: 05.12.2025 г.

3.Исходные данные к курсовой работе:

3.1. Назначение изделия: предназначено для генерирования частоты синусоидальной, прямоугольной или треугольной формы сигнала; формирования одиночных импульсов, пакетов импульсов или псевдослучайных чисел; измерения частоты и подсчёта видеоимпульсов.

3.2. Схема электрическая принципиальная – источник: В. Турчанов, Функциональный генератор на МК PIC18F452 и MAX038 / В. Турчанов // Радио. – 2022. – № 10. – С. 37-44.

3.3. Электрические параметры:  напряжение питания – 9 В, сила тока – 200 мА, диапазон регулировки частоты – 1 Гц…20 МГц, сопротивление аналогового выхода – 1 кОм, сопротивление цифрового выхода – 1 кОм.

3.4. Общие технические условия (требования) по ГОСТ 22261-91, класс (группа) 3. Устойчивость к климатическим воздействиям по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2.

3.5. Конструкторские требования: 3.5.1. Габаритные размеры, не более 200×200×100 мм. 3.5.2. Коэффициент заполнения по объему, не менее Кз= 0,5. 3.5.3. Масса изделия, не более 0,5 кг. 3.6. Требования к надежности по ГОСТ 27.003-2016. 3.7. Годовая программа выпуска, не менее 1000 шт.

3.6. Требования к надежности по ГОСТ 27.003-2016.

3.7. Годовая программа выпуска 1000 шт.

3.8. Программное обеспечение для моделирования: ANSYS, COMSOL Multiphysics, SolidWorks Simulation, SolidWorks Flow Simulation.

3.9. Моделирование выполнить для трех различных вариантов компоновки электронного модуля в различных вариантах конструкций корпуса: корпус герметичный, корпус перфорированный (площадь перфорационных отверстий – 5% и 10% от общей площади корпуса, типы и расположение перфорационных отверстий выбираются самостоятельно, электронный модуль расположен горизонтально внутри корпуса).

3.10. Основные нормативные источники: 3.10.1. Оформление расчетно-пояснительной записки и графической части дипломного проекта выполнить в соответствии с СТП 01-2024. Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы) Общие требования. 3.10.2. ГОСТ Р 2.104-2023 Единая система конструкторской документации. Основные надписи. 3.10.3. ГОСТ Р 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам. 3.10.4. ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы. 3.10.5. Выполнить проектирование устройства с учетом положений, изложенных в:ГОСТ Р 51350-99 (МЭК 61010-1-90) «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ 30804.5.1-2013 (IEC 61000-6-1:2005) «Совместимость технических средств электромагнитная. Устойчивость к электромагнитным помехам технических средств, применяемых в жилых, коммерческих зонах и производственных зонах с малым энергопотреблением. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 32132.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Низковольтные источники питания постоянного тока. Требования и методы испытаний»; ГОСТ IEC 61204-2013 «Источники питания постоянного тока низко-вольные. Рабочие характеристики»; СТБ 1692-2009 «Электромагнитная совместимость. Оборудование радиосвязи. Требования к побочным излучения и радиопомехам. Методы измерений»».

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):

Титульный лист. Реферат. Задание. Содержание. Перечень условных обозначений, символов и терминов.

Введение.

4.1. Анализ литературно-патентных исследований. 4.1.1. Обзор методов и средств генерирования сигналов на микроконтроллерах.  4.1.2. Анализ патентных исследований.

4.2. Общетехническое обоснование разработки устройства: 4.2.1. Анализ исходных данных. 4.2.2. Формирование основных технических требований к разрабатываемой конструкции. 4.2.3. Схемотехнический анализ проектируемого средства.

4.3. Проектная часть. 4.3.1. Выбор и обоснование элементной базы, конструктивных элементов, унифицированных деталей и узлов. 4.3.2. Выбор и обоснование элементов крепления и фиксации. 4.3.3. Выбор и обоснование материала корпуса, конструкционных материалов и защитных покрытий. 4.3.4. Конструкторско-технологическое проектирование печатной платы. 4.3.5. Предварительная разработка и компоновка конструкции устройства. 4.3.6. Технология разработки печатной платы в Altium Designer. 4.3.7. Обеспечение требований стандартизации, унификации и технологичности конструкции устройства.

4.4. Расчет конструктивно-технологических параметров проектируемого изделия: 4.4.1. Расчет объемно-компоновочных характеристик устройства. 4.4.2. Расчет теплового режима. 4.4.3. Проектирование печатного модуля (выбор типа конструкции печатной платы, класса точности и шага координатной сетки; выбор и обоснование метода изготовления электронного модуля; расчет конструктивно-технологических параметров электронного модуля: определение габаритных размеров, определение толщины печатной платы, расчет элементов проводящего рисунка, расчет электрических параметров). 4.4.4. Расчет механической прочности и системы виброударной защиты. 4.4.5. Расчет параметров лицевой панели. Анализ и учет требований эргономики и технической эстетики. 4.4.5. Полный расчет надежности.

4.5. Моделирование физических процессов, протекающих в проектируемом радиоэлектронном средстве. 4.5.1. Обоснование выбора пакетов прикладного программного обеспечения ANSYS, COMSOL Multiphysics, Solid-Works Simulation для моделирования физических процессов, протекающих в РЭС. 4.5.2. Компоненты математиче-ского обеспечения пакетов ANSYS, COMSOL Multiphysics, SolidWorks Simulation для автоматизированного анализа физических процессов, протекающих в РЭС. 4.5.3. Технология построения трехмерных моделей исследуемого устройства в среде SolidWorks. 4.5.4. Технология моделирования меха-нических процессов, протекающих в электронном модуле и устройстве в целом с использованием ANSYS, COMSOL Multiphysics, SolidWorks Simulation. 4.5.5. Технология моделирования тепловых процессов, протекающих в электронном модуле и устройстве в целом с использованием ANSYS, COMSOL Multiphysics, SolidWorks Simulation. 4.5.6. Технология моделирование движения потоков воздуха в корпусах РЭС в средах SolidWorks Flow Simulation. 4.5.7. Обработка, анализ и интерпретация данных результатов моделирования программными средствами ANSYS, COMSOL Multiphysics, SolidWorks Simulation.Заключение. Список использованных источников. Приложения (техническое задание, справка о результатах патентных исследований, перечень элементов, спецификации, отчет о проверке на заимствования в системе «Антиплагиат», ведомость курсовой работы).

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей и графиков):

5.1. Схема электрическая принципиальная (1 лист формата А2/А3).

5.2. Схема электрическая структурная (1 лист формата А3).

5.3. Чертежи нестандартных деталей (2-3 листа формата А1/А2).

5.4. Чертежи сборочных единиц (1 лист формата А2).

5.5. Сборочный чертеж изделия (1 лист формата А1).

6. Консультанты: доцент АЛЕКСЕЕВ Виктор Федорович (ауд. 415a-1 корп.), ассистент ЯЩУК Вероника Антоновна (ауд. 435а-1 корп.).

7. Дата выдачи задания: 04.09.2025 г.

8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

| № п/п | Наименование этапов курсовой работы | Срок выполнения этапов курсовой работы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1-я опроцентовка (4.1, 4.2, 5.1, 5.2) | 03-06.10.2025 | 30% |
| 2. | 2-я опроцентовка (4.3, 4.4, 5.3, 5.4) | 31.10-03.11.2025 | 60% |
| 3. | 3-я опроцентовка (введение, 4.5, 5.5) | 28.11-01.12.2025 | 80% |
| 4. | Сдача курсовой работы на проверку | 05.12.2025 | 100% |
| 5. | Защита курсовой работы | 12-16.12.2025 | Согласно графику |

Руководитель						_______________ 		В.А. Ящук

Задание принял к исполнению 04.09.2025	_______________		И.И. Иванов

(подпись студента)