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1. Тема проекта Комплексная система пожарной сигнализации, оповещения о пожаре и пожаротушения здания
2. Срок сдачи студентом законченного проекта 20.12.2026 г.
3. Исходные данные к проекту 
            3.1 Назначение системы: противопожарная защита.
3.2 Чертежи, необходимые для проектирования системы: план здания с конструктивными и архитектурными решениями, экспликация помещений.
3.3 Характеристика объекта: количество этажей –     , площадь –            м2, высота помещений –          м.
3.4 Режим работы объекта:                                        .
3.5 Вид строительства: новое.
3.6 Стадия проектирования: строительный проект
3.7 Требования к климатическим условиям по ГОСТ 15150-69 УХЛ 4.2. Запыленность, вибрация, агрессивные среды значительные электромагнитные помехи отсутствуют.
3.8 При проектировании руководствоваться действующими ТНПА: ТКП 365-2011 «Системы пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ»; СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; Изменение № 3 СН 2.02.03-2019 «Пожарная автоматика зданий и сооружений»; СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ТКП 364-2011 «Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки работ»; Изменение № 1 ТКП 364-2011 «Автоматические установки пожаротушения. Правила производства и приемки работ»; ТКП 45-3.05-167-2009 «Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний»; Изменение № 1 ТКП 45-3.05-167-2009 «Технологические трубопроводы. Правила монтажа и испытаний»; ТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; СН 1.02.02-2023 «Состав и содержание проектной документации. 
3.9 Резервный источник электропитания – аккумуляторная батарея.
3.10 Место передачи сигналов системы: сигналы «Пожар» и «Неисправность» передать в пункт диспетчеризации пожарной автоматики МЧС Республики Беларусь. 
	3.11 Другие требования и нормативные источники: Положение о курсовом проектировании в БГУИР; СТП 01-2024 Стандарт предприятия. Дипломные проекты (работы). Общие требования. 
4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов):
Титульный лист. Реферат. Задание. Содержание. Перечень условных обозначений.
Введение.
4.1 Разработка технического задания на проектирование. 4.1.1 Разработка технического задания на проектирование системы пожарной сигнализации и пожаротушения. 
4.2 Обзор и анализ технических нормативно-правовых актов по проектированию систем.
4.3 Основные характеристики и особенности защищаемого объекта.
4.4. Проектирование системы пожарной сигнализации. 4.4.1 Обоснование принятых технических решений. 4.4.2 Выбор, описание характеристик и размещение оборудования. 
4.5. Проектирование оповещения о пожаре.  4.5.1 Обоснование принятых технических решений. 4.5.2 Выбор, описание характеристик и размещение оборудования.
4.6 Описание алгоритма работы систем. 4.7.1 Возможность интеграции систем. 
4.7 Расчет параметров систем. 4.8.1 Электропитание и заземление оборудования, расчет емкости аккумуляторных батарей резервного питания систем. 4.8.2 Выбор токопотребления извещателя пожарного и сопротивления оконечного резистора радиального шлейфа пожарной сигнализации. 4.8.3 Гидравлический расчет установки пожаротушения.
4.8 Указания по монтажу и наладке систем.
Заключение. Список использованных источников. Приложения (технические задания, спецификации оборудования, изделий и материалов, результаты проверки на плагиат, ведомость курсового проекта).
5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)
	5.1. Схема электрическая общая системы пожарной сигнализации (1 лист формата А1).
5.2. Схема электрическая общая оповещения о пожаре (1 лист формата А1).
5.3. Схема электрическая подключения оповещения о пожаре (1 лист формата А1).
5.4. Схема электрическая подключения системы пожарной сигнализации и оповещения (1 лист формата А1).
5.5. Схема электрическая структурная системы пожарной сигнализации (1 лист формата А1).
5.6. Схема электрическая структурная оповещения о пожаре (1 лист формата А1).
6. Консультанты по проекту: доцент ГАЛУЗО Валерий Евгеньевич (ауд. 412-1 корп.), старший преподаватель ДУДАРЕВА Ольга Викторовна (ауд. 435а-1 корп.).
7. Дата выдачи задания: 04.09.2026 г.
8. Календарный график работы над проектом на весь период проектирования (с указанием сроков выполнения и трудоемкости отдельных этапов):

	№ п/п
	Наименование этапов дипломного проекта
	Срок выполнения этапов проекта
	Примечание

	1
	1-я опроцентовка (пункты 4.1…4.4, 5.1…5.3)
	05.10.2026
	30%

	2
	2-я опроцентовка (пункты 4.5… 4.7, 5.4…5.6)
	05.11.2026
	60%

	3
	3-я опроцентовка (пункты 4.8)
	04.12.2026
	80%

	4
	Сдача курсового проекта на проверку
	20.12.2026
	100%

	5
	Защита курсового проекта
	По графику
	Согласно графику
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